## 温度湿度露点数据记录仪0
指标名称 | 指标权重
测量参数：露点、湿度、温度； 接口类型：USB 尺寸：25.3(Dia.)×126mm 长度：126mm | M
品牌型号：LASCAR EL-USB-2-LCD | M

## 电导率 TDS 盐度 电阻率便携式测量仪1
指标名称 | 指标权重
包括 Star A322 电导率测量仪，带流通池的 013016MD Orion 纯水 (K = 0.1) 电导率传感器，011008 Orion 100 μS 电导率标准液，911110 Orion 袋装冲洗液（10 包），测量仪防护壳，硬质现场包，4 节 AA 电池，文献资料 CD，打印版快速入门指南，计算机接口线缆和测量仪检验证书 范围（电导率） 0.001 μS/cm 至 3000 mS/cm 分辨率（电导率） 下限值 0.001 μS，自动量程多达 4 位有效数字 Accuracy (Conductivity) 读数的 0.5% ±1 位数字 > 3 μS；读数的 0.5% ±0.01 μS ≤ 3 μS 温度补偿 线性、nLFn（非线性超纯水）、nLFu（非线性超纯脱气水）、EP（关闭警告 | M
品牌：Thermofisher 型号：Orion Star A3226 | M

## 便携式 pH 测量仪套件2
指标名称 | 指标权重
AP110 pH/mV/温度测量仪的特点： 坚固的防水外壳，IP67 级 带背光和纯语言文本的大液晶显示屏—查看和使用都很方便 范围广：-2.00 至 +20.00pH、0 至 ±2000.0mV、-5 至 +100℃ 可调 pH 分辨率 200 个数据点内置存储器 斜率显示 自动关闭 | M
品牌：Thermofisher 型号：accumet™ AP110 | M

## 四合一气体检测仪 有毒有害气体 可燃氧气 一氧化碳3
指标名称 | 指标权重
检测范围和分辨率： 氧气：0-30%，0.1%; 可燃气体：0-100%，1%； 硫化氢：0-100PPM，0.1PPM; 一氧化碳：0-999PPM,1PPM | M
品牌：胜利仪器VICTOR 型号： VC829A | M

## 手持式露点仪4
指标名称 | 指标权重
具有自动校准功能的维萨拉 DRYCAP 传感器 三种型号，准确测量范围为：-60°C...+60°C (-76°F...+140°F) 数据可以被记录并传输到装有 MI70 Link 软件的电脑 多探头操作；相对湿度和 CO2 探头也可以连接到 MI70 指示器 校准可追溯至国家标准（包括证书） | M
品牌:维萨拉VAISALA 型号：DM70 | M

## 精密接地电阻测试仪5
指标名称 | 指标权重
功能： 2、3、4极方法测试接地电阻 选择电极法测试接地电阻 双钳法测试接地电阻 土壤电阻率测试功能 电流（有效值）测试功能 | M
技术参数 接地电阻（四线方法） 范围：0---19.99KΩ 分辨率：0.01；0.1；1；10Ω 精度：+（2%+3位） 测试电压：<40V 125HZ 短路测试电流：<20mA 高抗干扰能力：具有 电极电压\电流测试：具有 接地电阻（四线方法+钳形接地测试） 范围：0---1.99KΩ 其它参数与四线法测试相同 接地电阻测试（双钳形接地电阻测试） 范围：0---19.99Ω 20---100Ω 精度：+（10%+2位） 土壤电阻率： 范围：0---1999kΩm 计算：ρ=2лａRe 电极距离：0---30m 其它参数与四线相同 电流测试 范围：0---200A 分辨率：0.1；1mA； 0.01；0.1；1A 精度：+（5%+5位）5 mA---200A 其它参数： 电源：4 ×1.5V 记录：1000个数据 防护等级：IP54 绝缘防护：双重绝缘 计算机接口：RS232 尺寸：90x160x180mm 1.2kg | M
品牌型号：德国美翠MI2124 | M

## 多功能测试仪6
指标名称 | 指标权重
品牌: kyoritsu型号: 多功能测试仪6010B 产地: 日本 KEW6010B（绝缘导通回路RCD接触 | M
可测量：导通、绝缘、回路电阻、RCD、接触电压、电压；可存储200个测量数据；高清液晶屏显示 | M
全套配件：7122B测试线、IEC连接测试线、9092线箱、9148肩带、肩垫 | M
1、导通测试： 测量范围：20/2002Ω (自动量程)； 幵路电圧：> 6V； 短路申流：>200m A； 精度：土（3% rdg+3dgt）； 2、绝缘测试： 测量范围：20/200M Q (自动量程) 测试电压：500V/1000V 幵路输出电压：+20% 0% 额定电流>1mA 精度：土（3% rdg+3dgt） 3、RCD测试： 额定电压：230V +10%- 15% (50Hz) 精度：测试电流×1/2 4、回路电阻测试： 额定电压：230V +10%- 15% (50Hz) 电阻范围：20/2002Ω 精度：土（3% rdg+8dgt） | M

## 钳形接地电阻测试仪7
指标名称 | 指标权重
钳口大小：65*32mm 电阻量程：0.01~1200Ω 电流量程：0.00mA~40.0A | M
品牌型号：铱泰ETCR2000E+ | M

## 电能质量分析仪8
指标名称 | 指标权重
铱泰ETCR5000 | M

## 电流钳9
指标名称 | 指标权重
4只/套 | M
铱泰068B | M

## 低压用电工绝缘手套10
指标名称 | 指标权重
10双/套 | M
ROTOSAFETY/荣之拓 PAS400 | P

## 医疗急救箱11
指标名称 | 指标权重
"尺寸：中号/12寸，280*180*170mm; 材质：磨砂中纤板板； 净重：约1.5kg" | M
CROR 科洛多功能医药箱基础版配置 | M

## 安全帽12
指标名称 | 指标权重
"颜色：白色； 防砸防冲击； 印刷定制科大logo及文字；" | M
科大logo尺寸约8cm*4cm，位于正面；侧面左侧印刷文字为”LSD“，尺寸约4cm*3cm； | P

## 激光翻页笔13
指标名称 | 指标权重
100米 | M

## 手电筒14
指标名称 | 指标权重
"尺寸：124*24*24mm 射程：140m 功率：5W 电池：1700mAh锂电池 续航时间：110分钟 挡位：强光-中光-弱光-爆闪-SOS" | M

## 微压差表15
指标名称 | 指标权重
TESTO 510 | M